## List1
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVAS
A. Starčevića 5
32237 LOVAS
PROSINAC 2023.
Troškovnik
Održavanje javne rasvjete Općine Lovas
Red.br. | OPIS | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Cijena kn
19. | SVJETILJKE
1. | Nabava i ugradnja cestovne LED svjetiljke tip kao BGP303 LED 49/740 PSRII DDF3 42/60, Philips, ili jednakovrijedne. | kom | 1
2. | Nabava i ugradnja cestovne LED svjetiljke tip kao BGP303 LED 98/740 PSRII DDF3 42/60, Philips, ili jednakovrijedne. | kom | 1
3. | Svjetiljka TEP LVC - 06 TL/1XNAV-E 150W | kom | 1
4. | Svjetiljka TEP LVC - 16 TL/1XNAV-E 250W | kom | 1
SVJETLOSNI IZVORI
5. | Natrijeve žarulje NAV - E 150W STANDARD E40 | kom | 1
6. | Natrijeve žarulje NAV - E 250W STANDARD E40 | kom | 1
7. | Metalhalogene žarulje HQI - TS 150/WDL | kom | 1
8. | Metalhalogene žarulje HQI - TS 250/WDL | kom | 1
9. | Metalhalogene žarulje HQI - T 400/D E40 | kom | 1
OPREMA RAZVODNOG I UPRAVLJAČKOG ORMARA JAVNE RASVJETE
10. | Vremenska sklopka-digitalna 24h/ 7dana programabilna | kom | 1
11. | Svjetlosna sklopka LUXOMAT sa fotosenzorom | kom | 1
12. | Svjetlosna sklopka LUXOMAT sa fotosenzorom, programabilna | kom | 1
13. | Instalacijski sklopnik In=40A,4p,230V | kom | 1
14. | Grebenasta sklopka In=20A, 1-0-2 | kompl. | 1
15. | Tytan rastavna skolpka 160A s "DO" osig. Sa treptajućim dojavljivačem | kompl. | 1
16. | Rastavna sklopka 3P/160A | kom | 1
17. | Sabirnice za kabele 16-70mm2 "N" i "PE" | kompl. | 1
18. | Tipska bravica ormarića javne rasvjete | kom | 1
19. | Razdjelnica rasvjetnog stupa sa pripadajućom opremom | kom | 1
20. | Automatski osigurači 10, 16, 20A 1P | kom | 1
21. | Topljivi uložak osigurača 16, 20, 35A | kom | 1
22. | Nožaste patrone osigurača 35, 50, 80A | kom | 1
OPREMA SVJETILJKE- IZVORA SVJETLOSTI
23. | Prigušnica za svjetiljku 150W | kom | 1
24. | Prigušnica za svjetiljku 250W | kom | 1
25. | Prigušnica za svjetiljku 400W | kom | 1
26. | Superpozicijski propaljivač za svjetiljku 100-250W | kom | 1
27. | Superpozicijski propaljivač za svjetiljku 250-400W | kom | 1
28. | Grlo za žarulju E40 | kom | 1
29. | Ostali specificirani pribor svjetiljke (kondenzator, upaljač) | kompl. | 1
30 | Uvodnica, vodiči, izolirane spojnice | kompl. | 1
31 | Tipski nosač svjetiljke pocinčani, sa obujmicom za betonski stup, Krak JR/ Ravni-kosi fi 60/700mm | kompl. | 1
32. | Nasadnik svjetiljke sa mogućnosti podešavanja kuta
| ENERGETSKI KABELI | m | 1
33. | Kabel PP00-A 4x25+2,5 mm2 | m | 1
34 | Kabel samonosivi- elkalex 4x16mm2 | m | 1
35. | Kabel PP00 3x2,5mm2 | kompl. | 1
36. | Kabel PP00 3x1,5mm2 | m | 1
37 | Kabelska spojnica za kabele PP00 4x25-4x50mm2 | kom | 1
38. | Kabelska izolirana spojna ili odcjepna stezaljka za elkalex 16-70mm2 | m | 1
39. | Uzemljivačka traka Fe/zn 25x4mm | kom | 1
40. | Pribor za učvršćenje, stezaljka za Fe/Zn traku | kom | 1
41. | Zatezna stezaljka za elkalex 16-70mm2 | kom | 1
42. | Ovjesna stezaljka za elkalex kabel | kom | 1
MONTAŽERSKI RADOVI- USLUGE AUTOKOŠAROM
43. | Rad montažera na popravcima, izmjeni opreme, ispitivanju vrste i uzroka kvara, | h | 1
44. | Ručni iskop rova, zbog polaganja kabela ili popravka oštećenih kabela | m3 | 1
45. | Rad autokošare sa rukovateljem radnog stroja | h | 1
46. | Nepredviđeni radovi, uključuju sve potrebne radove koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, a potrebni su za za dovođenje ulične rasvjete u funkcionalno stanje. Stavka se obračunava uz prethodno predočenje ponude za radove i materijal i uz znanje i pristanak investitora. | kompl. | 1
47. | Usluga ispitivanja i mjerenja te izrada mjernih protokola | kom | 1
0
| UKUPNO ODRŽAVANJE JR: | 25% |  |  | 0
PDV: